Утверждаю

Директор НАО «Демостом»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Свистунов Б.Г.

23.04.2018 года

Приложение №1

к приказу № 24-Р от 23.04.2018 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об организации деятельности стоматологической клиники**

Город Москва, 2018

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности стоматологического кабинета в медицинской организации «Стоматологическая клиника НАО «Демостом» (далее - медицинской организации), оказывающую амбулаторную медицинскую помощь (далее – стоматологический кабинет).

2. Стоматологический кабинет организуется как структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.

3. Оснащение стоматологического кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) согласно [приложению N 12](#Par3486) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации при стоматологических заболеваниях, утвержденному Приказом Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2011 N 1496н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях", в зависимости от объема оказываемой медицинской помощи.

4. Структура и штатная численность медицинского и иного персонала стоматологического кабинета утверждается в зависимости от объема оказываемой медицинской помощи.

5. Заведующий стоматологическим кабинетом назначается на должность и освобождается от нее руководителем медицинской организации. На должность заведующего стоматологическим кабинетом назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н, по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия", "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н.

6. На должность врача-стоматолога стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н, по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н.

7. На должность медицинской сестры стоматологического кабинета (ассистента врача стоматолога) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н.

8. На должность гигиениста стоматологического стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н.

9. На должность зубного врача стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н, должности "медицинская сестра", "зубной врач".

10. На должность зубного техника стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н.

11. Функции стоматологического кабинета:

* организация лечебно-диагностического процесса при стоматологических заболеваниях;
* организация и проведение профилактических осмотров и санации рта прикрепленного контингента;
* выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, деформациями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с последующим их направлением в подразделение стоматологической поликлиники соответствующего профиля;
* при наличии медицинских показаний направление пациентов на стационарное лечение в отделения стоматологическое и (или) челюстно-лицевой хирургии многопрофильной больницы, а также в специализированные медицинские организации;
* внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области;
* организация изготовления зубных протезов, челюстно-лицевых протезов и ортодонтических аппаратов;
* проведение санитарно-гигиенического обучения населения, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала (гигиенист стоматологический);
* ведение утвержденных форм учетной и отчетной медицинской документации и представление отчетов о своей деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

12. Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых населению стоматологическим кабинетом:

12.1. при осуществлении доврачебной медицинской помощи:

* лечение не осложненного и осложненного кариеса зубов,
* лечение не кариозных поражений твердых тканей зубов,
* лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта, профилактика заболеваний челюстно-лицевой области .

12.2. при осуществлении специализированной медицинской помощи

12.2.1. стоматология терапевтическая:

* лечение не осложненного и осложненного кариеса зубов,
* лечение некариозных поражений твердых тканей зубов,
* лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта.

12.2.2.Стоматология ортопедическая:

* изготовление протезов
* профилактическая помощь

12.2.3.Стоматология хирургическая:

Приложение N 12

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ)

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,

ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

1. Стандарт оснащения отделения (кабинета) общей практики

в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную

медицинскую помощь

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование | Количество, шт. |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), при  отсутствии центральной стерилизационной | не менее 1 на  отделение (кабинет) |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский), при  отсутствии центральной стерилизационной | не менее 1 на  отделение (кабинет) |
| 3. | Автоклав для наконечников (стерилизатор  паровой настольный) [<\*>](#Par5549) | не менее 1 на кабинет |
| 4. | Амальгамосмеситель [<\*>](#Par5549) | не менее 1 на  кабинет [<\*\*\*>](#Par5551) |
| 5. | Аппарат воздушно-абразивный для снятия  зубных отложений при отсутствии в Место  рабочее универсальное врача-стоматолога  (далее - МРУ) и Установка стоматологическая  (далее - УС) | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 6. | Аппарат для дезинфекции оттисков,  стоматологических изделий и инструментов [<\*>](#Par5549) | не менее 1 на кабинет |
| 7. | Аппарат для диагностики жизнеспособности  пульпы (электроодонтометр) | не менее 1 на кабинет |
| 8. | Аппарат для изготовления индивидуальных капп  [<\*>](#Par5549) | не менее 1 на  отделение (кабинет) |
| 9. | Аппарат для определения глубины корневого  канала (апекслокатор) | не менее 1 на кабинет |
| 10. | Аппарат для фонофореза (лекарственного  электрофореза) [<\*>](#Par5549) при отсутствии  физиотерапевтического кабинета | не менее 1 на кабинет |
| 11. | Аппарат для снятия зубных отложений  ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в  МРУ и УС | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 12. | Артикулятор (стоматологический) с лицевой  дугой [<\*>](#Par5549) | не менее 1 на кабинет |
| 13. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при  отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 14. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения  стерильных инструментов и материала) | по потребности [<\*\*\*>](#Par5551) |
| 15. | Бормашина зуботехническая [<\*>](#Par5549) | не менее 1 на кабинет |
| 16. | Бормашина стоматологическая портативная [<\*>](#Par5549) | не менее 1 на  отделение (кабинет) |
| 17. | Вибростол (стоматологический,  зуботехнический) [<\*>](#Par5549) | не менее 1 на кабинет |
| 18. | Гипсоотстойники (грязеуловитель) | не менее 1 на каждую  раковину |
| 19. | Горелка стоматологическая (спиртовая,  газовая, пьезо) | не менее 1 на кабинет |
| 20. | Диатермокоагулятор стоматологический при  отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 21. | Дополнительные аксессуары (ретракционные  нити и кольца, матричные системы, клинья,  материалы для регистрации окклюзии) | не менее 1  наименования  каждой позиции на  кабинет |
| 22. | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | не менее 5  наименований на  кабинет |
| 23. | Зонды глазные в ассортименте, для  зондирования протока слюнных желез | не менее 3  наименований на  кабинет |
| 24. | Инструменты стоматологические (мелкие):  - боры,  - полиры,  - финиры,  - головки фасонные,  - диски сепарационные и круги,  - фрезы,  - корневые инструменты | по требованию |
| 25. | Инкубатор для проведения  микробиологических тестов (CO2 инкубатор  для выращивания культур клеток и тканей) [<\*>](#Par5549) | не менее 1 на  отделение  (при наличии  отдельного  помещения с учетом  требований  СанПиН) |
| 26. | Изделия одноразового применения:  - шприцы и иглы для инъекций,  - скальпели в ассортименте,  - маски,  - перчатки смотровые, диагностические,  хирургические,  - бумажные нагрудные салфетки для пациентов,  - полотенца для рук в контейнере,  - салфетки гигиенические,  - медицинское белье для медицинского  персонала,  - перевязочные средства,  - слюноотсосы,  - слепочные ложки,  - стаканы пластиковые | по требованию [<\*\*\*>](#Par5551) |
| 27. | Инъектор стоматологический, для карпульной  анестезии | не менее 3 на рабочее  место врача |
| 28. | Инъектор стоматологический универсальный,  дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](#Par5549) | не менее 1 на кабинет |
| 29. | Камеры для хранения стерильных инструментов  (при отсутствии системы пакетирования) | не менее 1 на кабинет |
| 30. | Компрессор стоматологический (безмасляный),  при отсутствии в МРУ и УС | по требованию с  учетом расчетной  мощности |
| 31. | Коронкосниматель стоматологический | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 32. | Корцанг прямой | не менее 3 на кабинет |
| 33. | Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](#Par5549) | по требованию |
| 34. | Кресло стоматологическое, при отсутствии в  МРУ и УС | не менее 1 на две  должности врача при  двухсменной работе |
| 35. | Крючки хирургические, зубчатые разных  размеров | не менее 5 на кабинет |
| 36. | Лампа (облучатель) бактерицидная для  помещений | по требованию [<\*\*\*>](#Par5551) |
| 37. | Лампа стоматологическая для  фотополимеризации (светоотверждения) при  отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 38. | Ложки стоматологические оттискные (при  выполнении ортопедических работ) [<\*>](#Par5549) | не менее не менее 10  на 1 должность врача |
| 39. | Ложки хирургические (костные), разных  размеров | не менее не менее 3  на 1 должность врача |
| 40. | Лупа бинокулярная для врача | не менее 1 на кабинет |
| 41. | Машина упаковочная (аппарат для  предстерилизационной упаковки  инструментария) при отсутствии центральной  стерилизационной [<\*>](#Par5549) | не менее 1 на  отделение |
| 42. | Место рабочее (комплект оборудования) для  врача-стоматолога:  Установка стоматологическая (УС),  включающая блок врача-стоматолога  (бормашина), кресло стоматологическое,  гидроблок стоматологический, светильник  операционный стоматологический (данные  части могут быть закреплены на единой  несущей станине, либо крепиться взаимно,  либо раздельно к несущим конструкциям  (стене, мебели) или Место рабочее  универсальное врача-стоматолога [<\*>](#Par5549) (МРУ),  включающее УС, оснащенную турбиной,  микромотором, диатермокоагулятором,  ультразвуковым скалером, пылесосом,  негатоскопом | не менее 1 комплекта  на две врачебные  должности при  двухсменном рабочем  дне |
| 43. | Микрометр (зуботехнический) | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 44. | Микромотор стоматологический с оптикой или  без оптики (при отсутствии в МРУ и УС) | не менее 1 на  рабочее место врача |
| 45. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,  методических материалов и документов для  оказания экстренной медицинской помощи при  состояниях, угрожающих жизни (укладка-  аптечка для оказания экстренной помощи при  общесоматических осложнениях в условиях  стоматологических кабинетов) | не менее 1 на кабинет |
| 46. | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для  шлифования и полирования пломб и зубных  протезов | не менее 1 набора на  1 должность врача |
| 47. | Набор инструментов для осмотра рта  (базовый):  - лоток медицинский стоматологический,  - зеркало стоматологическое,  - зонд стоматологический угловой,  - пинцет зубоврачебный,  - экскаваторы зубные,  - гладилка широкая двухсторонняя,  - гладилка-штопфер,  - шпатель зубоврачебный | по требованию [<\*\*\*>](#Par5551) |
| 48. | Набор инструментов в ассортименте для  снятия зубных отложений:  - экскаваторы  - крючки для снятия зубного камня | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 49. | Набор инструментов для трахеотомии | не менее 1 на  поликлинику  (отделение) |
| 50. | Набор инструментов, игл и шовного материала | не менее 2 видов |
| 51. | Набор медикаментов для индивидуальной  профилактики парентеральных инфекций  (аптечка "анти-СПИД") | не менее 1 на  кабинет |
| 52. | Набор реактивов для контроля (индикаторы)  дезинфекции и стерилизации | по требованию [<\*\*\*>](#Par5551) |
| 53. | Наборы микробиологические (реагенты,  реактивы для бактериологических  исследований) для проведения тестов на  кислотообразующую микрофлору при  использовании инкубатора для проведения  микробиологических тестов [<\*>](#Par5549) | не менее 1 набора на  10 посещений |
| 54. | Наконечник стоматологический механический  прямой для микромотора при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 55. | Наконечник стоматологический механический  угловой для микромотора при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 56. | Наконечник стоматологический турбинный без  фиброоптики при отсутствии в комплекте  МРУ и УС, и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 57. | Наконечник стоматологический турбинный с  фиброоптикой [<\*>](#Par5549) при отсутствии в комплекте  МРУ и УС, и установке с фиброоптикой | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 58. | Наконечник стоматологический  эндодонтический [<\*>](#Par5549) понижающий механический  угловой для микромотора при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | не менее 1 на кабинет |
| 59. | Наконечник стоматологический редукторный  [<\*>](#Par5549) с фиброоптикой повышающий механический  угловой для микромотора, под турбинный бор  при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на 1  должность врача |
| 60. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и  УС | не менее 1 на кабинет |
| 61. | Нож стоматологический для гипса | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 62. | Ножницы в ассортименте | не менее 3 на рабочее  место врача |
| 63. | Ножницы зуботехнические коронковые | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 64. | Нож-шпатель зуботехнический | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 65. | Окклюдатор | не менее 1 на 1  должность врача |
| 66. | Отсасыватель пыли (стоматологический  пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 67. | Отсасыватель слюны (стоматологический  слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и  УС | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 68. | Оттискные массы (слепочные стоматологические  материалы) разных групп | не менее 3  наименований на  кабинет |
| 69. | Очиститель ультразвуковой (устройство  ультразвуковой очистки и дезинфекции  инструментов и изделий) | не менее 1 на кабинет |
| 70. | Очки защитные (от светового излучения) для  врача, пациента и ассистента | не менее 1 комплекта  на рабочее место  врача |
| 71. | Параллелометр стоматологический [<\*>](#Par5549) | не менее 1 на кабинет |
| 72. | Пинцеты анатомические разных размеров | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 73. | Прибор и средства для очистки и смазки  наконечников при отсутствии автоклава для  наконечников | не менее 1 на кабинет |
| 74. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и  игл [<\*>](#Par5549) при отсутствии централизованной  утилизации | по требованию [<\*\*\*>](#Par5551) |
| 75. | Расходные стоматологические материалы и  медикаментозные средства:  - лечебные,  - пломбировочные,  - прокладочные материалы,  - адгезивные материалы,  - материалы для герметизации дентина,  - материалы для временного пломбирования и  временной фиксации несъемных протезов,  - для постоянной фиксации несъемных  протезов,  - анестетики,  - антисептические препараты,  - для лечения гиперчувствительности,  - для фторпрофилактики | не менее 2  наименований  каждого вида  материала на  кабинет |
| 76. | Радиовизиограф или рентген дентальный, при  отсутствии рентгенкабинета или договора на  лучевую диагностику | не менее 1 комплекта  на поликлинику  (отделение) [<\*\*\*>](#Par5551) |
| 77. | Распаторы стоматологические | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 78. | Ретракторы (десневые) стоматологические | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 79. | Светильник стоматологический при отсутствии  в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место  врача |
| 80. | Система индивидуального кондиционирования и  увлажнения воздуха в лечебных помещениях  [<\*\*>](#Par5550) | в соответствии с  СанПиН |
| 81. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в  ассортименте | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 82. | Средства индивидуальной защиты от  ионизирующего излучения при наличии  источника излучения | в соответствии с  СанПиН |
| 83. | Средства и емкости-контейнеры для  дезинфекции инструментов | в соответствии с  СанПиН |
| 84. | Стерилизатор стоматологический для мелкого  инструментария гласперленовый [<\*>](#Par5549) | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 85. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии  центральной стерилизационной и автоклава | не менее 1 на кабинет |
| 86. | Стол гипсовочный стоматологический с рабочей  поверхностью из нержавеющей стали или  пластика с отверстием для удаления отходов  гипса | не менее 1 на  кабинет [<\*>](#Par5549), не менее  1 на отделение |
| 87. | Стол письменный для врача | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 88. | Столик стоматологический | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 89. | Стул для ассистента врача при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее  место ассистента |
| 90. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 91. | Шкаф медицинский для хранения расходных  материалов | не менее 1 на кабинет |
| 92. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 93. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию [<\*\*\*>](#Par5551) |
| 94. | Шпатель стоматологический для замешивания  оттискных масс | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 95. | Шпатель стоматологический моделировочный для  воска | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 96. | Шпатель стоматологический для замешивания  гипса | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 97. | Щипцы стоматологические для удаления зубов  и корней зубов на верхней и нижней челюстях  в ассортименте | не менее 15 на  рабочее место врача |
| 98. | Щипцы стоматологические крампонные | не менее 1 на рабочее  место |
| 99. | Щитки защитные (от механического повреждения  глаз) для врача и ассистента | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 100. | Элеваторы стоматологические для удаления  корней зубов на верхней и нижней челюстях в  ассортименте | не менее 5 на рабочее  место врача |
| 101. | Наборы диагностические для проведения тестов  на выявление новообразований (скрининг) и  контроля за лечением новообразований [<\*>](#Par5549) | не менее 1 на кабинет |
| 102. | Набор для депофореза [<\*>](#Par5549) | 1 на кабинет |

<\*> Позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

<\*\*> Оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования.

<\*\*\*> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.